## Sheet1
怀来县乡镇集中式饮用水水源地监测数据报表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 供水服务人口（人） | 设计日供水量（吨/天） | 监测时间 |  |  | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 特征污染物XX | 特征污染物XX | 水质类别 | 备注
[11 empty] | 年 | 月 | 日 |  |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L
1 | 河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 西八里镇 | 西八里村 | 西八里镇 | 115.341 | 40.4488 | 2863 | 设计350实际143 | 2025 | 5 | 21 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.5 | 366 | 759 | 27.9 | 58.6 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.009 | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 12.6 | 0.007 | 0.28 | 0.008 | 83.5 | 0.785 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.013 | 0.0025L | 2L | 29 | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.02L | 0.14 | 无 | 无 | 生活饮用水
2 | 河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 大黄庄镇 | 大黄庄村 | 大黄庄镇 | 115.3752 | 40.4029 | 4930 | 设计450实际247 | 2025 | 5 | 21 | 5L | 无 | 0.37 | 无 | 7.8 | 335 | 728 | 26.8 | 45.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.009 | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 2.6 | 0.006 | 0.29 | 0.008 | 64 | 0.835 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.012 | 0.0025L | 2L | 33 | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.02L | 0.09 | 无 | 无 | 生活饮用水
3 | 河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 东八里乡 | 东八里村 | 东八里乡 | 115.4566 | 40.4184 | 2000 | 设计520实际100 | 2025 | 5 | 21 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.9 | 358 | 741 | 15.9 | 42.6 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.01 | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 6.86 | 0.005 | 0.3 | 0.009 | 24.9 | 0.637 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.012 | 0.0025L | 2L | 30 | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.02L | 0.15 | 无 | 无 | 生活饮用水
4 | 河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 鸡鸣驿乡 | 鸡鸣驿村 | 鸡鸣驿乡 | 115.3144 | 40.455 | 7800 | 设计500实际390 | 2025 | 5 | 21 | 5L | 无 | 0.41 | 无 | 7.4 | 421 | 902 | 64.2 | 140 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.01 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 11.6 | 0.008 | 0.29 | 0.01 | 94.5 | 0.923 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.015 | 0.0025L | 2L | 32 | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.02L | 0.07 | 无 | 无 | 生活饮用水