## sheet
序号 | 监测单位 | 地市名称 | 区县名称 | 断面名称 | 水源地名称 | 水源类型 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 年份 | 期数 | 采样时间 | 当月使用状态 | 本月取水量（万吨） | 备注 | 色(铂钴色度单位) | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH（无量纲） | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(以CODMn法.以O2计)(mg/L) | 氨氮(以N计)(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(CFU / 100mL) | 菌落总数(CFU / mL) | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价)(mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(ug/L) | 四氯化碳(ug/L) | 苯(ug/L) | 甲苯(ug/L) | 总α放射性(Bq / L) | 总β放射性(Bq / L) | 铍(mg/L) | 硼(mg/L) | 锑(mg/L) | 钡(mg/L) | 镍(mg/L) | 钴(mg/L) | 钼(mg/L) | 银(mg/L) | 铊(mg/L) | 二氯甲烷(ug/L) | 1,2 - 二氯乙烷(ug/L) | 1,1,1 - 三氯乙烷(ug/L) | 1,1,2 - 三氯乙烷(ug/L) | 1,2 - 二氯丙烷(ug/L) | 三溴甲烷(ug/L) | 氯乙烯(ug/L) | 1,1 - 二氯乙烯(ug/L) | 1,2 - 二氯乙烯(ug/L) | 三氯乙烯(ug/L) | 四氯乙烯(ug/L) | 氯苯(ug/L) | 邻二氯苯(ug/L) | 对二氯苯(ug/L) | 三氯苯(总量)(ug/L) | 乙苯(ug/L) | 二甲苯(总量)(ug/L) | 苯乙烯(ug/L) | 2,4 - 二硝基甲苯(ug/L) | 2,6 - 二硝基甲苯(ug/L) | 萘(ug/L) | 蒽(ug/L) | 荧蒽(ug/L) | 苯并(b)荧蒽(ug/L) | 苯并(a)芘(ug/L) | 多氯联苯(总量)(ug/L) | 邻苯二甲酸二(2 - 乙基己基)酯(ug/L) | 2,4,6 - 三氯酚(ug/L) | 五氯酚(ug/L) | 六六六(总量)(ug/L) | γ - 六六六(林丹)(ug/L) | 滴滴涕(总量)(ug/L) | 六氯苯(ug/L) | 七氯(ug/L) | 2,4 - 滴(ug/L) | 克百威(ug/L) | 涕灭威(ug/L) | 敌敌畏(ug/L) | 甲基对硫磷(ug/L) | 马拉硫磷(ug/L) | 乐果(ug/L) | 毒死蜱(ug/L) | 百菌清(ug/L) | 莠去津(ug/L) | 草甘膦(ug/L) | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 二氯乙酸(mg/L) | 三氯乙酸(mg/L) | 溴酸盐(mg/L) | 亚氯酸盐(mg/L) | 氯酸盐(mg/L) | 高氯酸盐(mg/L) | 六氯丁二烯(mg/L) | 灭草松(mg/L) | 溴氰菊酯(mg/L) | 乙草胺(mg/L) | 丙烯酰胺(mg/L) | 环氧氯丙烷(mg/L)
1 | 北京中天云测检测技术有限公司 | 张家口市 | 怀来县 | 朱官屯 | 怀来县城区第一水源地(朱官屯水源地) | 地下水 | 115.4339 | 40.3669 | 2025年 | 7月 | 2025-07-19 | 使用 | 53 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7 | 178 | 312 | 33.6 | 21 | 0.00082L | 0.0378 | 0.00198L | 0.00067L | 0.0456 | 0.0003L | 0.05L | 1.4 | 0.025L | 0.003L | 61.3 | 2L | 34 | 0.003L | 1.16 | 0.002L | 0.6 | 0.002L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.0043L | 0.12 | 0.00004L | 0.103 | 0.0002L | 0.0792 | 0.00096 | 8e-05 | 0.00426 | 0.00004L | 0.00002L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 0.11L | 0.8L | 2.2L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0021L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.060L | 0.025L | 0.048L | 0.043L | 0.042 | 0.15L | 0.15L | 0.38L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.07L | 0.08L | 2L | 0.000251L | 0.00029L | 0.012L | 0.002L | 0.001L | 0.005L | 0.04L | 0.23L | 0.005L | 0.000121L | 0.0005L | 0.00101L | 0.00002L | 0.00005L | 0.0006L
2 | 北京中天云测检测技术有限公司 | 张家口市 | 怀来县 | 窑子头 | 怀来县城区第二水源地(窑子头水源地) | 地下水 | 115.5131 | 40.4819 | 2025年 | 7月 | 2025-07-19 | 使用 | 7.3 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 6.7 | 164 | 287 | 21.8 | 11 | 0.00082L | 0.00012L | 0.00087 | 0.00067L | 0.0202 | 0.0003L | 0.05L | 1.3 | 0.025L | 0.003L | 16.4 | 2L | 42 | 0.003L | 3.58 | 0.002L | 0.28 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.0043L | 0.14 | 0.00004L | 0.0354 | 0.0002L | 0.116 | 0.00099 | 0.0001 | 0.00232 | 0.00004L | 0.00002L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 0.11L | 0.8L | 2.2L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0021L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.060L | 0.025L | 0.048L | 0.043L | 0.042 | 0.15L | 0.15L | 0.38L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.07L | 0.08L | 2L | 0.000251L | 0.00029L | 0.012L | 0.002L | 0.001L | 0.005L | 0.04L | 0.23L | 0.005L | 0.000121L | 0.0005L | 0.00101L | 0.00002L | 0.00005L | 0.0006L
3
4 | [70 empty] | 填最大 | [5 empty] | 填最大 |  | 填最大 | [8 empty] | 填最大 |  |  |  | 填最大 |  | 填最大 | [13 empty] | 报告数据加L
5
6
7
8 | [53 empty] | -5 | 1e-05 | 2 | 2e-05 | [22 empty] | -5 | 1e-05 | 2 | 2e-05
9 | [53 empty] | -4 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | [22 empty] | -4 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | [30 empty] | -5 | 1e-05 | 2 | 2e-05
10 | [53 empty] | -3 | 0.001 | 2.32 | 0.00232 | [22 empty] | -3 | 0.001 | 2.1 | 0.0021 | [30 empty] | -4 | 0.0001 | 5 | 0.0005
11 | [53 empty] | -2 | 0.01 | 4.3 | 0.043 | [22 empty] | -2 | 0.01 | 4.3 | 0.043 | [30 empty] | -3 | 0.001 | 1.01 | 0.00101
12 | [24 empty] | -5 | 1e-05 | 4 | 4e-05 | [85 empty] | -2 | 0.01 | 4.3 | 0.043
13 | [24 empty] | -4 | 0.0001 | 6 | 0.0006
14 | [24 empty] | -3 | 0.001 | 1.98 | 0.00198
15
16 | [14 empty] | 396598.2 |  | 81653
17 | [14 empty] | 470571.9 |  | 66565
18 | [14 empty] | 581214.1 |  | 75987
19 | [14 empty] | 591272.7 |  | 83374
20 | [14 empty] | 628077.3 |  | 58507
21 | [14 empty] | 533546.84 | #DIV/0! | 73217.2
22
23
24
25
26
27
28
29
30