怀来县消防救援大队涉企检查标准

1、消防安全责任人及其职责是否确定；
2、消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；
3、电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测；
4、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距、消防车登高操作场地是否被占用；
5、是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗；
6、是否开展每日防火巡查并建立巡查记录；
7、对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
